## Baskıya Uygun
GEPA Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti
A: Zübeyde Hanım Mah. Sebzebahçeleri Cad. No:93/36 İskitler 06070 Altındağ, Ankara
T: 0312 384 1085 | F: 0312 384 0436
W: gepaelk.com | E: gepa@gepaelk.com
FİYAT LİSTESİ / Nisan 2018
Akü Redresör Grubu
Ürün Kodu | Açıklama | Birim Fiyat
BAR-24 Serisi | 24V Çıkışlı Akü Redresör Grubu
BAR-24GP 7Ah | Rack/pano tipi veya duvara monte | 700
BAR-24GP 12Ah | Rack/pano tipi veya duvara monte | 840
BAR-24GP 18Ah | Thyristör doğrultuculu, 2.5A sürekli ve 6A kısa süreli akım çıkışlı, duvara monte | 1225
BAR-24GP 26Ah | Thyristör doğrultuculu, 2.5A sürekli ve 6A kısa süreli akım çıkışlı, duvara monte | 1500
BAR-24GP-5A 26Ah | Thyristör doğrultuculu, 5A sürekli akım çıkışlı, duvara monte | 2400
ARG-24 Serisi | 24V Çıkışlı Akü Redresör Grubu (TEDAŞ-MYD/2000-036.C'ye uygun)
ARG-2410S18 | 24V/10A çıkışlı, 18Ah akü kapasiteli | 3325
ARG-2405S26 | 24V/5A çıkışlı, 26Ah akü kapasiteli | 3375
ARG-2410S26 | 24V/10A çıkışlı, 26Ah akü kapasiteli | 3575
ARG-2420S18 | 24V/20A çıkışlı, 18Ah akü kapasiteli | 3675
ARG-2420S26 | 24V/20A çıkışlı, 26Ah akü kapasiteli | 3875
ARG-2420S40 | 24V/20A çıkışlı, 40Ah akü kapasiteli | 5375
ARG-2420S55 | 24V/20A çıkışlı, 55Ah akü kapasiteli | 6500
ARG-2420S65 | 24V/20A çıkışlı, 65Ah akü kapasiteli | 7200
ARG-2420S80 | 24V/20A çıkışlı, 80Ah akü kapasiteli | 7800
ARG-2420S100 | 24V/20A çıkışlı, 100Ah akü kapasiteli | 9400
ARG-110 Serisi | 110V Çıkışlı Akü Redresör Grubu (TEDAŞ-MYD/2000-036.C'ye uygun)
ARG-11010S26 | 110V/10A çıkışlı, 26Ah akü kapasiteli | 7300
ARG-11020S18 | 110V/20A çıkışlı, 18Ah akü kapasiteli | 6950
ARG-11020S26 | 110V/20A çıkışlı, 26Ah akü kapasiteli | 7750
ARG-11020S40 | 110V/20A çıkışlı, 40Ah akü kapasiteli | 12900
ARG-11020S55 | 110V/20A çıkışlı, 55Ah akü kapasiteli | 15000
ARG-11020S65 | 110V/20A çıkışlı, 65Ah akü kapasiteli | 16400
ARG-11020S80 | 110V/20A çıkışlı, 80Ah akü kapasiteli | 28000
ARG-11020S100 | 110V/20A çıkışlı, 100Ah akü kapasiteli | 32000
ARG-11040S80 | 110V/40A çıkışlı, 80Ah akü kapasiteli | 29000
ARG-11040S100 | 110V/40A çıkışlı, 100Ah akü kapasiteli | 31000
ARG-11040S150 | 110V/40A çıkışlı, 150Ah akü kapasiteli | 36000
BC-24 Serisi | Akü Şarj Redresörü
BC-124-10 | 24V/10A çıkışlı | 2750
BC-124-20 | 24V/20A çıkışlı | 3000
BC-1100-10 | 110V/10A çıkışlı | 4750
Koruma / İhbar
Ürün Kodu | Açıklama | Birim Fiyat
ROC Serisi | Aşırı Akım Koruma Rölesi
ROC-200C | 3 Faz + Toprak Aşırı Akım Koruma + Tekrar Kapama Rölesi, dijital | 1800
ROC-131 | 3 Faz + Toprak, dipswitch'li | 800
ROC-130 | 3 Faz, dipswitch'li | 800
ROC-121 | 2 Faz + Toprak, dipswitch'li | 800
ROC-110 | Monofaze | 680
ROC-101 | Toprak Aşırı Akım Koruma | 680
ROC-100 | Tank Koruma | 800
RRC-121 | Otomatik Tekrar Kapama | 800
RDOC Serisi | Yönlü Aşırı Akım Koruma Rölesi
RDOC-110 | Monofaze | 880
RDOC-101 | Toprak Aşırı Akım Koruma | 880
ROUV Serisi | Gerilim Koruma Rölesi
ROUV-130 | 3 Faz Aşırı/Düşük Gerilim | 880
ROV-130 | 3 Faz Aşırı Gerilim | 880
RUV-120 | 2 Faz Aşırı Gerilim | 880
ROV-110 | Monofaze Aşırı Gerilim | 825
RUV-112 | Monofaze Düşük Gerilim | 825
RUF-141 | Düşük Frekans Koruma Rölesi | 1100
RFD Serisi | Arıza Akımı Gösterge Düzeneği
RFD-121 | Dahili pil beslemeli, TEDAŞ-MYD/2002-043.A'ya uygun | 1050
RFD-131 | DC beslemeli, haberleşmeli, LCD ekranlı, TEDAŞ-MYD/95-007.E'ye uygun | 475
İhbar Tabloları ve İhbar Röle Kombinasyonları
TB-06 | 6 kanal ihbar tablosu | 120
CBC-22 | Kesici Açma/Kapama Ünitesi | 240
RA-06 | 6 kanal ihbar röle kombinasyonu | 200
RA-06B | 6 kanal ihbar röle kombinasyonu, dahili buzzer'lı | 210
RA-06S | 6 kanal ihbar röle kombinasyonu, SCADA için 6 kanal tekrarlama kontak çıkışı | 220
RA-08 | 8 kanal ihbar röle kombinasyonu | 250
RA-16 | 16 kanal anonsiyatör, TEİAŞ alarm dizisi | 1350
RA-24 | 24 kanal anonsiyatör, TEİAŞ alarm dizisi | 1650
RT-355 | Korna Kontaklı Röle | 140
RT-356 | DC Kesildi Rölesi | 140
VI Serisi | Gerilim Göstergesi
VI-36 | LED göstergeli | 45
VI-36k | LED göstergeli, 24V veya 110V, enversör kontak çıkışlı | 250
VI-36n | LED göstergeli, TEDAŞ-MYD/95-007.E'ye uygun | 120
VI-36nk | LED göstergeli, 24V veya 110V, enversör kontak çıkışlı, TEDAŞ-MYD/95-007.E'ye uygun | 300
Kompanzasyon
Ürün Kodu | Açıklama | Birim Fiyat
RQ Serisi | Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RQ-30B | 14 kademe, kondansatör ve reaktör devreye alabilme | 800
RQ-30BH | 14 kademe, kondansatör ve reaktör devreye alabilme, RS-485 haberleşme | 900
RQ-3018 | 18 kademe, yalnızca kondansatör devreye alabilme | 1100
RQ-3018H | 18 kademe, yalnızca kondansatör devreye alabilme, RS-485 haberleşme | 1200
RQ-30TCR | Şönt reaktör sürücü ile birlikte çalışabilir, 10 kademe | 1100
RQ-30TCRH | Şönt reaktör sürücü ile birlikte çalışabilir, 10 kademe, RS-485 haberleşme | 1200
TCR Serisi | Şönt Reaktör Sürücü
TCR-1 | 4.5kVAR şönt reaktör sürebilme | 1500
TCR-2 | 15kVAR şönt reaktör sürebilme | 2700
TCR-3 | 30kVAR şönt reaktör sürebilme | 4000
Şönt Reaktör
| 5kVAR trifaze | 1500
| 10kVAR trifaze | 2150
DB-11 | Deşarj bobini | 90
Ölçme / Panelmetreler
Ürün Kodu | Açıklama | Birim Fiyat
AN Serisi | Enerji Analizörü
AN-96L | V, A, f, W, VAR, VA, PF, CosΦ, Q/P ve enerji sayaçları | 440
AN-96LH | RS-485 haberleşme | 550
AN-96LHH | RS-485 haberleşme, harmonikler | 650
ML-96 | Multimetre; V, A, f, W, VAR, VA, CosΦ | 250
MV Serisi | Voltmetre
MV-96, MV-72 | Monofaze | 150
MV-96kilo | Monofaze kiloVoltmetre | 170
MV-96/3F | Trifaze | 200
MV-96/3Fb | Trifaze, butonlu | 150
MV-96d | DC ölçüm | 200
MA Serisi | Ampermetre
MA-96, MA-72 | Monofaze | 150
MA-96but, MA-72but | Monofaze, akım trafo oranı ayarlanabilir | 170
MA-96/3F | Trifaze, akım trafo oranı ayarlanabilir | 200
MA-96AC | Monofaze direkt 50A ölçümlü | 210
MA-96d | DC ölçüm | 230
MA-p Serisi | Kontaklı Ampermetre
MA-96p, MA-72p | Tek kontaklı | 225
MA-96p2 | Çift kontaklı | 250
MP Serisi | Wattmetre
MP-10 | Monofaze | 265
MP-33 | 3 faz 3 telli | 285
MP-34 | 3 faz 4 telli | 285
MQ Serisi | Varmetre
MQ-33 | 3 faz 3 telli | 285
MQ-34 | 3 faz 4 telli | 285
MF-10 | Frekansmetre | 275
Otomasyon
Ürün Kodu | Açıklama | Birim Fiyat
RTC-100L | Astronomik Zaman Rölesi; 32 program, 2 kontak çıkışı, AC/DC besleme, pilli | 200
RTH-100 | Termostat/Higrostat; 2 kontak çıkışı, AC/DC besleme, 0-60°C / % 0-100 RH, sensör dahil | 300
RU-16 | Faz Koruma Rölesi; faz sırası ve dengesizliği tespiti, negatif bileşen koruma | 90
RL-111 | Fotosel Röle; LDR sensör dahil | 100
RT-11 | Zaman Rölesi; slim tip, 0.5-30sn, 1-60sn | 55